АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

- Причинами возникновения пожара на территории колледжа могут быть:

- Неисправность электрооборудования:

- Несоблюдение противопожарной безопасности:

- Авария на соседних объектах

- Грозовые явления в атмосфере и др.

Действия руководителя:

- немедленно сообщить об этом по телефону в государственную противопожарную службу (далее - ГПС) по номеру 101 или единую дежурно-диспетчерскую службу 112;

- Принять посильные меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушение и сохранности материальных ценностей.

- Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей при пожаре);

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции;

- Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения ГПС;

- Обеспечить соблюдение требования безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- Организовать встречу подразделений ГПС и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и противопожарного водоснабжения;

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации образовании обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ – и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, безопасности.

Действия персонала (сотрудники, педагоги):

- Немедленно сообщить руководству, а также по телефону и в государственную противопожарную службу(далее – ГПС) по номеру 101 или единую дежурную-диспетчерскую службу 112, назвав адрес и номер объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и должность;

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна

- В случае сильного задымления выдать обучающимся имеющиеся в кабинете средства защиты;

- Соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести студентов на первый этаж и далее основному или запасному выходам из колледжа согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре;

- Оказать первую помощь пострадавшим по мере возможности;

- Организовать встречу пожарных и спасателей, показать им места подъезда в колледж, размещение люков пожарных гидрантов, план эвакуации и место возгорания на плане;

- Осуществить перекличку обучающихся, о ее результатах доложить руководителю организации образования и информировать родителей.

Действия студентов:

- услышав тревогу о пожаре, по указанию преподавателя, должны покинуть кабинет и здание, согласно плана эвакуации;

- в ходе эвакуации не поднимать панику и не толкаться;

- при сильном задымлении обязательно использовать средства защиты органов дыхания (накрыв нос и рот мокрым платком, полотенцем, шарфами и т.д.);

- не разбегаясь собраться в одном месте сбор, указанного в плане эвакуации;

- в случае отсутствия рядом сидящего соогруппника на месте сбора, немедленно сообщите педагогу или сотруднику организации образования.

Действия охраны организации образования:

- Немедленно сообщить руководству, а также по телефону в государственную противопожарную службу (далее- ГПС) по номеру 101 или единую дежурно-диспетчерскую службу 112, назвав адрес и номер объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и должность;

- Задействовать системы оповещения объекта и проинформировать о возникновении возгорания;

- Начать своевременную эвакуацию людей с объекта, проверив наличие или в каждой части объекта;

- Принять меры по локализации и тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- Оказать первую помощь пострадавшим по мере возможности;

- Организовать встречу пожарных и спасателей, показать им места подъезда к объекту, размещение люков пожарных гидрантов, план эвакуации и место возгорания а плане;

- После приезда пожарных необходимо оцепить территорию до прибытия полиции и запретить вход на неё лицам, не задействованным в тушении.

ПАМЯТКА: КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Как показывает статистика, 80% всех пожаров происходит по неосторожности и беспечности жильцов. Незнание элементарных правил пожарной безопасности и приемов ликвидации начавшегося загорания, несвоевременный вызов пожарной охраны и растерянность людей приводят к распространению пожаров и увеличивают причиненный им ущерб.

ДЕЙСТВИЯ НА ПОЖАРЕ

О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону «101». При этом нужно четко сообщить название населенного пункта или района, улицы, номер и этажность дома, этаж, где произошел пожар. Назовите свою фамилию и номер телефона.

Если в доме нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь, криками «Пожар!» привлеките внимание прохожих.

Если очаг загорания небольшой, то уверенными действиями его можно потушить.

Если справиться с огнем не получается, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти детям, престарелым, больным. В помещении необходимо выключить, по мере возможности, электричество и газ.

В первую очередь выводятся люди из помещений, в которых им больше всего угрожает опасность. Важно в холодное время года взять с собой теплую одежду.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, где воздух чище и прохладнее. Накрыв нос и рот мокрым платком или полотенцем, нужно двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

САМОСПАСАНИЕ

Самоспасение следует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней крайне опасно и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы. Не возвращайтесь в горящее здание.

Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, так как при пожаре лифт может отключиться, а лифтовые шахты могут быть задымлены.

Независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или в другой части вашего дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте, что другие это уже сделали.

До приезда пожарных помогайте друг другу по спасению людей и тушению пожара.

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК

Не давайте бегать — пламя разгорается еще сильнее. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся, с помощью воды, земли, снега и т.п.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

Не менее опасной ситуацией считается сильный запах газа в помещении. Необходимо перекрыть газовый кран. Для проветривания помещений откройте окна и двери. Вызовите аварийную газовую службу по телефону «104».

Если почувствовали запах газа, строго запрещается зажигать спички, зажигалки, включать и выключать электрический свет и электроприборы, так как малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар.

ГОРИТ ЭЛЕКТРОПРИБОР

Первым делом электроприбор необходимо отключить от сети. Если вынуть вилку из розетки не удается, то выключите автомат (выкрутите пробки) в электро-щитке, а затем залейте прибор водой. У телевизора заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если рядом нет воды, то можно накрыть плотным материалом.

Ни оставляйте детей без присмотра

- запретите детям играть с огнем;

- храните спички в местах, недоступных для детей;

- не оставляйте детей без присмотра, особенно если топиться печь, включены газовые или электроприборы;

- не поручайте детям присматривать за газовой плитой, электроприборами, печью.

Помните

- Оставленные без присмотра дети часто устраивают игры с огнем. Расскажите ребенку об опасности и последствиях игры с огнем.

- Меры пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и электронагревательных приборов:

- монтаж и ремонт электропроводки поручайте только опытным специалистам;

- запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией;

- запрещается крепить электропроводку гвоздями, завязывать в узлы, соединять их скруткой, а также заклеивать обоями, закрывать элементами сгораемой отделки;

- включенные в сеть электроприборы необходимо ставить на несгораемые подставки вдали от штор, занавесей и других сгораемых предметов;

- запрещается включать одновременно в сеть несколько бытовых приборов, так как это приводит к перегрузке электропроводки и замыканию;

- запрещается прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги;

- запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений;

- запрещается использовать самодельные электропредохранители («жучки»);

- уходя из дома, выключайте все электроприборы;

- не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов;

- не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго — выключите обогреватель.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Подозрительным предметом понимаются бесхозная сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка с торчащими проводами, издающего подозрительные звуки (щелчки, тиканье и др.) и необычные запахи (миндаля, хлора, аммиака)

Данный предмет может оказаться взрывным устройством, или начиненным отправляющими химическими веществами (ОХВ), биологическими агентами (возбудителями опасных инфекций, типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.) пакетом.

Лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет обязаны незамедлительно сообщить на канал «102» органов внутренних дел или единую дежурно-диспетчерскую службу «112» (в случае, если это студент, то куратору группы) И до прибытия сил экстренного реагирования находиться на безопасном расстоянии от предмета и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося.

Действия руководителя:

- Выставить оцепление из числа постоянный сотрудников колледжа;

- Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения опасного или подозритeльного предмета служб экстренного реагирования (подразделения полиции, службы скорой помощи медицинской помощи, пожарные расчеты, оперативно-спасaтельные службы);

- Принять меры по эвакуации студентов и сотрудников организации образования;

Действия персонала (сотрудники, педагоги);

- сообщить администрации организации образования (по телефону) и в здание никого не допускать (до их прибытия);

- перевести студентов на безопасное расстояние от подозрительного предмета (не ближе 100 м), не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку;

- лицам, обнаружившим подозрительный предмет до прибытия сил экстренного реагирования находиться на безопасном расстоянии и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося;

- опросить окружающих с целью установления возможного владельца бесхозного предмета;
-воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе сотового телефона, вблизи предмета;

- зафиксировать время и место обнаружения;

- оказать содействие в организации эвакуации обучающихся, воспитанников с территории, прилегающей к опасной зоне;

- При необходимости укрыться за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колона, толстое дерево, автомашина и т.д.), вести наблюдение;

-Покинуть объект, при невозможности – укрыться за капитальным сооружением и на необходимом удалении;

Действия студентов:

- не паниковать, во всем слушать педагогов и сотрудников колледжа;

- при необходимости укрыться за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колона, толстое дерево, автомашина и т.д.), вести наблюдение;

- покинуть объект, при невозможности – укрыться за капитальным сооружением и на необходимом удалении;

Действия охраны организации образования:

- не трогать, не подходить, не передвигать подозрительный предмет;

- опросить окружающих для установления возможного владельца бесхозного предмета;
- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и сотового телефона, вблизи данного предмета;

- по возможности зафиксировать время и место обнаружения;

-не медленно сообщить об обнаружение подозрительного предмета на канал “102” органов внутренних дел или единую дежурно-диспетчерскую службу “112”;

- быть готовым описать внешний вид подозрительного предмета и обстоятельства его обнаружения;

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику;

- обеспечить ограничение доступа посторонних лиц к подозрительному предмет;

- обеспечить организованную эвакуацию людей с территории прилегающей к опасной зоне;

- При необходимости укрыться за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колона, толстое дерево, автомашина и т.д.), вести наблюдение;

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ

ВООРУЖЕННЫХ НАПАДЕНИИ НА КОЛЛЕДЖ

Действия руководителя:

- незамедлительное информирование правоохранительных и/или специальных государственных органов о факте и обстовятельствах вооруженного нападения;

- организация работы по обеспечению безопасности людей на объекте (эвакуация, блокирование внутренних барьеров, оповещение о нештатной ситуации на объекте и др.)

- взаимодействие с прибывающими силами оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Действия персонала (сотрудники , педагоги):

- оцените ситуацию, продумайте четкий план, как вы будете вместе с студентами покидать здании;

- при возможности безопасности эвакуироваться вместе с студентами, покиньте здание;
- оставьте вещи и сумки;

- не прячьте руки, они должны быть на виду

В случае отсутствия возможности покинуть здание:

-быстро выглянуть из кабинета, группы и направить всех студентов или сотрудников, находящихся в коридоре, в свой кабинет;

- не впускать в кабинет, группу взрослых, которые вам не знакомы или которых нет пропуска на посещение;

- плотно закройте дверь, желательно на ключ;

- закрыть окна, опустить или закрыть все жалюзи;

- поставить студентов у стены так, чтобы злоумышленник не мог видеть их, заглядывая в дверь;

- найти для студентов «Безопасный угол»;

- выключить свет и мониторы компьютеров, которые телефоны поставить на беззвучный режим;

- обеспечить тишину для студентов;

- заполнить лист посещаемости(перечислить студентов которых забрали из коридоров(как указано выше), и составить список студентов, которые находятся в данном кабинете, но отсутствуют);

Примечание: Перед выключением света сотрудники должны найти и держать в руках свой журнал посещаемости. Это поможет обеспечить эвакуацию всех студентов в случае необходимости.

- студенты находящихся в спортивном зале, необходимо перевести в раздевалку, запереть все двери, найти безопасное место и выключить свет;

- студенты, находящихся в столовых, необходимо передислоцировать в ближайшие кабинеты и выключить свет;

- сотрудники и студенты, находящиеся вне здания организации образования, должны добежать в ближайшее безопасное место, остановиться, упасть и не двигаться;

- сотрудники студенты, которые находятся в туалетах должны закрыть кабинку и выключить свет;

- все, кто находится в коридоре, должны немедленно перейти в ближайший класс и выключить свет;

- медицинские работник, работники столовой, вспомогательный персонал должны оставаться в помещении, в котором находятся, закрыть двери и выключить свет;

- студенты и сотрудники библиотеки должны оставаться в библиотеке. Библиотекари должны запереть двери, найти для детей и для себя безопасное место и выключить свет.

- Оставаться в безопасных местах до распоряжения руководителя

Действия студентов:

- не паниковать, во всем слушать сотрудников и педагогов колледжа;

- незаметно покинуть объект, при невозможности – укрыться в безопасном месте;

- заблокировать дверь, дождаться прибытия сотрудников правопорядка;

- по возможности информировать любым способом правоохранительные и/или специальные государственные органы, охрану, персонал, руководства объекта о факте и обстоятельствах вооруженного нападения.

Примечание: Оставайтесь в безопасных местах до распоряжения руководителя или педагогов

Действия охраны организации образования:

- выявить вооруженного злоумышленника;

- по возможности блокировать его продвижение к местам массового пребывания людей на объекте;

- информировать любым способом правоохранительные и/или специальные государственные органы, охрану, персонал, руководства объекта о факте и обстоятельствах вооруженного нападения.

- принять меры к обеспечению безопасности людей на объекте (эвакуация, блокирование внутренних барьеров и др.)

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

При  готовящемся или совершенном преступлении немедленно сообщите об этом в территориальные органы КНБ или МВД по месту жительства, либо по телефону доверия или на адрес электронной почты.

Телефон дежурной службы КНБ: 112; 110; 4-50-44

Телефон дежурной службы полиции: 102

Телефон противопожарной службы: 101

Телефон скорой медицинской помощи: 103

АЛГОРИТМ

ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА И ОХРАННИКА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

При захвате заложников:

- о сложившейся ситуации незамедлительно сообщите в правоохранительные органы;

- примите меры к удалению студентов из опасной зоны, оказанию помощи в случае необходимости пострадавшим и в случае необходимости направлению их в лечебные учреждения;

- не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе;

- примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, автомашин медицинской помощи;

- по прибытии сотрудников правоохранительных органов окажите помощь в получении интересующей их информации:

- при необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречьте преступникам, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной:

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападавших к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Если вы сами стали заложником:

- с момента захвата необходимо контролировать свои действия и фиксировать все, что может способствовать освобождению;

- очень важно быстро справиться со своими эмоциями, чтобы вести себя рационально, увеличивая шанс своего спасения;

- не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих, выполняйте требования преступников, не возражайте им, не допускайте истерики и паники;

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия(неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов);

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;

- если с вами находятся студенты найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;

- если вы ранены, обратитесь за помощью к окружающим или сами постарайтесь остановить кровотечение, сделав перевязку. Если террористы все видят, что необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя их, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения;

- окажите помощь тем, кто находится рядом и нуждается в этом;

- в случае стрельбы сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы ит.д.;

- примите меры по спасению студентов, при необходимости прикройте их своим телом;

- необходимо также наблюдать за поведением преступников, внимательно слушать разговоры между собой, запоминать распределение ролей;

- в тех случаях, когда место содержания заложника и нахождения преступников установлено, спецслужбы стремятся использовать имеющиеся у них технические средства для прослушивания разговоров, ведущихся в помещении.

Помните об этом и в разговоре с террористами или с другими заложниками сообщайте информацию, которая, будучи перехвачена, может быть использована для подготовки штурма.

Особенно важны сведения о ярких и броских приметах, по которым можно отличить заложника от преступника, о вооружении бандитов, об их количестве, расположении внутри помещения, их моральном состоянии и намерениях.

Вовремя проведения спецслужбами операции по освобождению заложников неукоснительно соблюдайте следующие требования:

- лежите на полу лицом вниз подальше от окон и дверей, не на прямой линии от оконных и дверных проемов, голову закройте руками и не двигайтесь;

- преступники во время штурма нередко стремятся спрятаться среди заложников, поэтому в момент штурма не берите в руки оружие преступников;

- ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за преступников;

- если есть возможность, держитесь подальше от террористов, а также от проемов дверей и окон;

- в случае если террористы выводят заложников вместе с собой, сотрудники полиции всем приказывают держать руки за головой. Не следует этим возмущаться, делать резкие движения. Пока не пройдет процедура опознания, меры предосторожности необходимы.

При получении информации об эвакуации

- получив от сотрудников правоохранительных органов сообщение о начале эвакуации, необходимо соблюдать спокойствие и постараться четко, без спешки и суеты, организованно выполнять их указания.

- если сообщение об эвакуации поступило в момент пребывания в учебном заведении (на рабочем месте):

1) быстро собрать учебники и необходимые принадлежности, документы, деньги и ценности в сумку, одеться;

2) помочь замешкавшимся студентам (коллегам);

3)не держите руки в карманах,

4) при эвакуации если что-то уронили, постарайтесь не наклоняться, чтобы поднять, при отсутствии крайней необходимости;

5) если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом, не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают);

6) попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении террористической опасности наиболее опасны (стеклянные двери, перегородки и т.д.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;

7) вместе с коллегами - преподавателями (представителями администрации) организовано выйти на улицу;

8) держаться дальше от здания;

9) не разбегаться, никуда не уходить без разрешения старших (ответственных лиц), быть все время на виду, держаться со своей группой, т.к. безвестное отсутствие кого-либо из членов коллектива может привести массовой истерии и панике;

10) провести перекличку студентов, сотрудников с целью установления отсутствующих;

11) при наличии отсутствующих из числа лиц, которые на момент получения сообщения об эвакуации находились в здании, немедленно сообщить об этом сотрудникам полиции и администрации учреждения;

12) ждать дальнейших указаний.